国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

站外火灾、爆炸应急处置卡

| 序号 | 处置步骤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 管道火灾、爆炸 | 阀室火灾、爆炸 | 负责人 |
| 1 | 发现管道泄漏后，汇报站场值班人员。 |  | 第一发现人 |
| 2 | 汇报管网调度、分公司监控室，按调度指示停输泄漏管线，进行大流量泄放，远程/通知管道工就地关闭线路截断阀。 |  | 值班人员 |
| 3 | 汇报作业区负责人，记录事件相关信息。 |  | 值班人员 |
| 4 | 汇报政府相关部门，组织人员疏散，阻止无关人员、车辆靠近。 |  | 作业区负责人 |
| 5 | 组织开展前期处置。 |  | 作业区负责人 |
| 6 | 可燃气体检测，划定安全区域，带领民工搭建围堰或下游拉设围油栏等拦截油品。 | 切断RTU阀室内的非防爆电源。 | 外线人员 |
| 7 | 现场引导后续应急车辆及力量。 |  | 外线人员 |
| 8 | 开展事故点周边环境监测以及危险废物处理。 |  | 作业区工程师 |

国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

作业区相关联系电话

| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网调度中心 | 值班电话 | 8021、8022、010-87981329（30） |
| 2 | 分公司监控室 | 值班电话 | 70645、70655 |
| 3 | 长沙分公司 | 孙群虎 | 13733816709 |
| 4 |  | 邢建文 | 15116109862 |
| 5 |  | 徐箭飞 | 13975171677 |
| 6 |  | 时奔奔 | 13875143995 |
| 7 |  | 李永旗 | 15274853008 |
| 8 |  | 高冬东 | 15111156999 |
| 11 | 作业区站控室 | 值班电话 | 0730-3303903 |
| 12 | 作业区主任 | 刘明宇 | 13875952515 |
| 13 | 作业区副主任 | 华晓强 | 18274011922 |
| 14 | 作业区工程师 | 李 星 | 13657441688 |
| 15 | 作业区管道工 | 刘长生 | 15197022288 |
| 16 | 作业区管道工 | 孟宪辉 | 15111225567 |
| 17 | 作业区管道工 | 张洪力 | 15111150006 |
| 18 | 应急管理局 | 指挥中心 | 0730-8788526 |
| 19 | 岳阳油库 | 值班电话 | 18390189039 |